문서번호	교통지도과-7354
결재일자	2017.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		주차기획팀장		교통지도과장	안전건설교통국장
이종석		박광호		고영임	03/10 김재겸
협조

★ ◉

- 2017 해빙기 대비 -

입체식 공영주차장 안전점검 결과 보고

성   동   구

(교 통 지 도 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 ☑ 인센티브/공모사업 □
소통·갈등 분야 고려사항		●	구민			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	갈등발생요인			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 ☑ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	기업	:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:	유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 □
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 2017 해빙기 대비 -

입체식 공영주차장 안전점검 결과 보고

해빙기를 맞이하여 우리 구에서 운영 중인 공영주차장 중 입체식 주차장을 대상으로 시설물 안전점검을 실시한 결과 보수가 요구되는 사항에 대하여 다음과 같이 조치하고 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점 검 개 요

대    상: 입체식(건물식) 공영주차장 13개소

점 검 일: 2017. 2. 27. ~ 2. 28.(2일간)

점검방법: 성동구도시관리공단과 합동점검

점 검 자: 4명(교통지도과 2명, 도시관리공단 2명)

- 교통지도과(주차기획팀장, 담당), 도시관리공단(주차사업팀장, 담당)

점검내용

- 입체식 주차장의 구조물, 옹벽 등 주차장 내 시설물 전체 및 인접부지 등의 위험사항 육안 점검(안전점검표에 따른 점검)

Ⅱ		점 검 결 과

강변 공영주차장 천장 철재 부식

성수2가1동 공영주차장 옥상 바닥 균열 발생(방수공사 필요)

마장동 공영주차장 천장 철재 부식

성수1가1동 공영주차장 빗물받이 홈통 보수 필요

금호초교 공영주차장 천장 마감재 탈락

Ⅲ		조 치 계 획

공사시기: 2017. 3. ~ 4월

성수2가1동 공영주차장 옥상 방수공사는 도시관리공단에서 기 보수공사 요청한 사항으로 구 예산으로 보수공사 시행

시설물 보수 등 별도의 사업발주가 필요한 사항은 공영주차장 보수사업예산 등을 사용하여 정비 시행

Ⅳ		소 요 예 산

소요예산: 28,163천원

- 성수2가1동 옥상 방수             : 12,199천원

- 강변(건물) 천장 철재 보수         :  5,702천원

- 마장동(건물) 천장 철재 보수       :  5,299천원

- 금호초교 천장 보수               :  1,696천원

- 성수1가1동(건물) 빗물받이 홈통 보수:  3,267천원

예산과목: 교통지도과, 주차문화개선, 주차환경개선, 공영주차장사업, 시설비및부대비, 시설비(관제설비 교체 및 노후시설 보수)

붙임  입체식 공영주차장 점검 내역 결과 1부.