“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	노후주유소 토양오염원 관리실태 점검계획 통보

1. 물순환정책과-971(2017. 1. 14.)호와 관련입니다.

2. 노후주유소 토양오염원 관리실태에 대하여 시·구 합동 점검을 실시하고자 하니 협조하여 주시기 바라며 점검결과를 붙임3 서식에 의거 2017. 4. 28(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 341개소(클린주유소 제외)

나. 점검방법 : 시·자치구 합동(표본)점검

다. 점검기간 : 2017. 3. 15. ~ 4. 14

※ 시·구 합동점검시 자치구 실정에 따라 점검일정 사전 협의

라. 주요 점검내용

- 토양오염물질 누출 또는 유출 신고여부

- 토양오염유발시설 및 방지시설 적정관리여부

- 토양오염도 및 누출검사 여부

- 정화명령 등 행정사항 이행여부 등

※ 특정토양오염 관리대상시설 관리지침(환경부예규제533호) 제11조와 관련 점검 병행가능

마. 조치사항 : 위반사항 적발시 관련법에 의거 처분

바. 자치구 협조사항

- 점검대상시설 사전안내

- 클린주유소 홍보 및 시설개선자금 융자안내 등

붙임  1. 노후주유소 토양오염원 관리대상 현황 1부.

2. 노후주유소 토양오염원 관리실태 점검표 1부.

3. 점검결과 제출양식 1부.

4. 클린주유소 홍보문(안) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25,[토양업무관련부서]
주무관	배금임		토양지하수팀장	김상동		물순환정책과장	03/10 안대희
협조자
시행	물순환정책과-4685	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 (서소문동)	/
전화	02-2133-3778	/전송	02-2133-1041	/	phoenixkb@seoul.go.kr	/	대시민공개