함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	위례별초등학교 외 27개소
(경유)
제목	저수조 위생관리 의무 안내 및 자료 요청

1. 상수도 행정 발전에 협조하여 주시는 귀하께 진심으로 감사드립니다.

2. 「수도법 제33조」, 「수도법 제36조」, 「수도법시행령 제50조」 및 「수도법시행규칙 제22조의3」에 의거, 2016년도 신축 건물은 올해부터 저수조 위생관리 의무 대상임을 안내드리오니, 아래 사항을 준수하시어 저수조 위생관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 저수조 위생관리 지도·감독을 위하여 저수조 현황 자료를 요청하오니, 아래 서식을 작성하시어 2017.3.27.까지 통보(팩스 3146-5189, 이메일 cubs1974@seoul.go.kr)하여 주시기 바랍니다.

가. 저수조 위생관리 사항

1) 저수조 청소 : 반기별 1회

2) 저수조 수질검사 : 연 1회

3) 저수조 위생관리 점검 : 월 1회

4) 수도시설 관리자 교육 이수자 근무(이수 연도 상관 없음)

- 교육기관 : 환경보전협회 (전화 3407-1500)

나. 저수조 자료 요청 서식

주 소	건물명	건물주명 (관리자명) 전화번호	지하저수조		옥상저수조		수도시설 관리자교육 이수자 근무 여부
			용량	재질	용량	재질
예시1) 문정동 00	00빌딩	홍길동 (김철수) 02-000-000	100㎥	스텐레스	50㎥	SMC	홍길동 2010년 이수
예시2) 가락동 00	00아파트	홍길동 (김철수) 02-000-000	200㎥ 100㎥	스텐레스 SMC(소방)	-	-	미이수 (2017년 이수 예정)

- 수도시설 관리자교육 이수증 팩스 전송요망(팩스 3146-5189)

붙 임 : 1) 관련법규 1부.

2) 저수조 위생관리 서식 1부. 끝.

	강동수도사업소장
주무관	조봉구		주무관	임인택		급수운영과장	03/13 전명수
협조자	★주무관	백창진
시행	급수운영과-4358	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5172	/전송	02-3146-5189	/		/	부분공개(6)