개봉제1주택재개발 지구 상수도 시설물 점검결과 보고

주무관	주무관	급수운영과장		결재
박경원	이상무	03/13 김정수
협 조
	주무관		여수현

문서번호 :	급수운영과-6281

명에 의하여 관내 개봉제1주택 재개발 지구에 대한 상수도시설물 및 수전관리 실태를 조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.

2017.  03.  13.

보고자 : 시설7급 박 경원

▢ 현 황

- 사업명 : 개봉1주택 재개발

- 위  치 : 구로구 개봉동 138-2호 주변

- 사업현황 : 사업시행 인가

▢ 점검 현황

구 분	계	미 이주	이주 중	철거 중	터파기 중 (기초공사)	공사완료
재개발	1	1	-	-	-	-

▢ 유형별 적출 현황

구분	조례위반 (건)	분기점 미폐쇄	수전관리 부적정			기타 (업종적용, 관리누락 등)
			플러그 미설치	미폐전, 계량기 미철거	봉인 없음 동파, 매몰
점검내용	-	-	-	-	-	-

▢ 현장점검 결과

- 사업시행 인가 이후 사업추진 관련 이주 및 기존건물 철거 등 진행사항 없음.

- 조례위반, 수전관리 부적정 및 기타 특이사항 없음.  끝.