	강동소방서
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	집합건축물 전유부 합병 신청에 따른 협의 결과 회신[천호동 453-19]

1. 강동구청 건축과-6240(2017.03.10.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청한 아래 건축물에 대한 『용도변경 신고 신청에 따른 협의(천호동 155-7) 신청서 제출에 따른 협의』에 대하여 검토결과 다음과 같이 회시합니다.

가. 협의내용

○ 위    치 : 서울 강동구 천호대로157길 14(천호동 453-19)

○ 건 축 주 : *******

○ 건물규모 : 양식 R/C조, 14/4층, 연면적 21,059.53㎡, 1개 동

○ 주 용 도 : 판매 및 영업시설

○ 용도변경내용

구분 (층/호)		변 경 전				구분 (층/호)		변 경 후
		전유		공유				전유		공유
5층	502 ~ 537호	판매및영업시설 (대형판매점)	631.12	주차장	264.97	5층	502호	판매및영업시설 (대형판매점)	631.12	주차장	264.97
				기계,전기실 등	71.15					기계,전기실 등	71.15
				계단실, 홀, 복도, 엘리베이터, 화장실	460.28					계단실, 홀, 복도, 엘리베이터, 화장실	460.28

나. 협의결과회시

○ 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제2항 규정에 의거 전유부 합병 신청에 따른 건축허가 동의 대상에 해당되지 아니하며,

○ 전유부 합병에 따른 내부 구조변경이 있을시 기존 소방시설은 국가화재안전기준(NFSC)에 적합하게 설치·유지 될 수 있도록 지도하여 주시기 바랍니다. 끝.

	강동소방서장
담당자	서영신		예방팀장	홍성원		예방과장	03/13 김주호
협조자
시행	예방과-4241	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-483-4380	/전송	02-571-2175	/		/	부분공개(6)