길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-4774

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	03/13 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	3/06(월)	3/07(화)	3/08(수)	3/09(목)	3/10(금)	3/11(토)	3/12(일)	계
2016년	82,710	87,087	85,389	82,816	74,029	82,704	86,054	580,789
2017년	97,400	92,600	88,300	80,800	91,600	93,900	94,600	639,200
증 ․ 감	14,690	5,513	2,911	-2,016	17,571	11,196	8,546	58,411

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.27~3.05)	금주 공급(㎥) (3.06~3.12)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
618,954	639,200	20,246	3.27

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 20,246㎥(3.27% 증가)

- `17.3월 현재 전년 대비 공급량 : 405,457㎥(증가)

- 특이사항

· 위례신도시 수계변경 : 광암수계 ⇒ `16.7.11일 암사수계로 변경. 끝.