함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 의견 회신(*********)

1. 건축과-6103(2017.03.09.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 건축허가신청에 따른 급수협의 의견을 아래와 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 아     래 -

가. 위치 및 개요

- 대지위치 : ***************

- 규   모 : 지하1층/지상3층, 연면적 2,674.48㎡

- 용도 및 공사종별 : 노유자시설(장애인 복지시설) / 신축

나. 급수공사 신청시 협의 및 직결급수 가능여부

- 지상3층 이하 : 순직결급수 가능

다. 기타 : 급수공사 신청시(설계변경으로 인한 증축, 세대변경 포함)     건물내 수도입상관 및 세대 급수관 구경이 연면적 및     용도(구경)에 맞게 옥내급수관이 설치되어야 함.

붙 임 : 1. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.

2. 건축허가 급수협의 조건 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	송정호		주무관	송종학		시설관리과장	03/13 김태형
협조자
시행	시설관리과-4763	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 현장민원과(성내동)	/
전화	3146-3022	/전송	3146-5079	/	song0717@seoul.go.kr	/	부분공개(6)