투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신자	시설과장
(경유)
제 목	2017년 청계천박물관 해빙기 시설물 안전점검 결과 제출(3월 2주차)

1. 시설과-1133호(2017.3.2.)와 관련입니다.

2. 2017년 청계천박물관 해빙기 시설물 안전점검을 실시한 결과를 아래와 같이 제출합니다.

□ 해빙기 시설물 안전점검 실시 결과

점검기간	점검결과	지적사항	조치내용
17.3.6.~3.12.	지적사항 1건	건물 앞 인도 바닥 장애인 블록 파손	장애인 블록 교체 및 보수작업 실시 (기간 : 17.3.13.~3.15.)

붙 임 : 1. 점검체크리스트 1부.

2. 지적사항 관련 사진 1부.  끝.

	청계천박물관장
주무관	권정수		청계천박물관장	03/13 사종민
협조자
시행	청계천박물관-845	(		)	접수		(		)
우	04704	서울특별시 성동구 청계천로 530 (마장동)	/	cgcm.museum.seoul.kr
전화	02-2286-3432	/전송	02-2295-3414	/		/	대시민공개