문서번호	원수관리과-627
결재일자	2017.3.13.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
전문관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김효준		손주옥	03/13 임철수
협조

2017년 강북통합취수장

감시제어시스템 유지관리용역 시행 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 3.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2017년 강북통합취수장

감시제어시스템 유지관리용역 시행 계획

우리센터 통합취수장 감시제어시스템에 대하여 전문업체에 의한 유지관리 용역을 시행함으로서 시스템 안정성 유지와 장애발생시 신속히 복구하여 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 관련 근거

○ 자동제어설비 연간단가 시행안내(기전설비과-915호, 2008.02.26)

○ 자동제어설비 연간단가 시행철저(기전설비과-1068호, 2008.03.06)

○ 2014년도 강북정수장 및 취수장 감시제어시스템 유지관리용역 검토보고 (원수관리과-454호, 2014.3.18)

□ 용역 개요

○ 용역명 : 2017년 강북통합취수장 감시제어시스템 유지관리용역

○ 대  상 : 통합취수장 감시제어시스템 전체시설

****************

*******************

**********************

○ 용역 범위

- 감시제어시스템 전체적인 정상동작 확인 및 성능 모니터링 점검

- PLC CPU, I/O카드 등 하드웨어 시스템 작동상태 점검

- PLC 소프트웨어 정상작동 여부 점검

- 데이터 송수신 상태 및 데이터베이스 백업 등 관리상태

- 압력계, 유량계, 수위계 등 각종 센서측정값 전송상태

- 자동제어설비 분해, 청소, 조립

- 네트워크 동작상태 및 주변기기 점검

- 장애 및 사고시 긴급복구 등

□ 추진 계획

○ 소요예산 : 20,856천원

○ 용역기간 : 2017.4.1∼2018.3.31(1년간)

○ 발주방안 : 지명경쟁입찰

- 자동제어설비에 대한 유지관리 점검은 고도의 전문성이 요구되고, 우리정수센터 통합취수장은 3개(강북,뚝도,구의) 정수장에 원수를 공급하고 있어 더욱 중요한 국가중요시설로서 취수설비 운영의 중요성, 안정성 및 시스템 고장발생시 신속한 복구 등을 고려하여

- 한국계측제어공업협동조합으로부터 5개사 이상의 우수업체를 추천받아 지명경쟁입찰로 추진하고자 함

- 추전요건

① 소프트웨어산업진흥법 제24조에 의거 소프트웨어사업자로 신고를 필한 업체이고,

② 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제2조에 의한 중소기업자로 국가종합전자조달시스템(G2B)에 계장(계측)제어장치(세부물품번호 3912118901)를 제조물품으로 등록한 업체로서 동법 제9조 및 동법시행령 제10조 규정에 의한 직접생산확인증명서(세부물품번호 3912118901) 보유한 업체이며,

③ 주된 사업장이 서울특별시 또는 경기도에 소재한 업체

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제22조(지명입찰에 의할 계약)제2호 → 추정가격 1억원 이하인 용역계약

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 향후 계획

○ 2017. 3. : 발주 및 계약체결

○ 2017. 4. : 용역 착수

○ 2018. 3. : 용역 준공

따로붙임 : 1) 과업내용서 1부

2) 설계서 1부. 끝.