투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	목동야구장 승강기 정기검사 완료 보고

승강기시설 안전관리법 제13조 및 동법 제13조 제4항, 동법 시행령 제14조의2의 규정에 의한 승강기검사기준에 의거 목동야구장 승강기 정기검사를 실시하고 결과를 보고합니다.

1. 건    명 : 목동야구장 승강기 정기검사

2. 검 사 일 : 2017. 3. 3(금)

3. 검사 내역 : 승강로, 구동기 및 풀리공간, 전기설비 및 전기기구 등

4. 검사업체 : 한국승강기안전공단(02-801-0300)

서울시 구로구 디지털로31길 41

5. 검 사 자 : 황규실, 이종화

6. 검사결과 : 합격

붙임 : 검사 성적서 1부.  끝.

주무관	김근옥		목동운동장관리팀장	정남영		목동사업과장	03/13 이정권
협조자	주무관	이동열
시행	목동사업과-2976	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2640-3808	/전송	02-2649-7145	/	oksang25@seoul.go.kr	/	대시민공개