아리수품질확인제 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	장은희	김철	03/14 이원철

수돗물의 신뢰도 및 음용률 향상을 위해 아리수품질확인제 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2017.  3.  14.

보고자  공업6급  장은희

강서수도사업소장　귀하

1. 검사일자 :  2017. 3. 8(화) ~ 3.13(월), 3.9(목) : 연구원 교육

2. 추진목표： 41,250가구(884가구, 0.02%)

3. 검사인원 : 수질검사원(직원, 수질검사원 2인1조 22명)

4. 검사항목 : 수질검사 3항목(탁도,잔류염소,pH) 및 맛·냄새

5. 추진현황

○검사대상 : 취약계층 및 희망가구 등

○검사실적

검사일	검사 건수			미검사 건수			방문			비고
	합계	적합	부적합	소계	부재	거부	소계	음수대	가구
직전누계	144	144	0	0	0	0	144	139	5
3.8(화)	224	224	0	0	0	0	224	217	7
3.10(금)	276	276	0	0	0	0	276	266	10
3.13(월)	240	240	0	0	0	0	240	234	6
누계	884	884	0	0	0	0	884	856	28

붙 임 : 아리수품질확인제 수질검사실적 각 1부.  끝.