“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	화곡동 343-49 외 1필지 건축허가 신청건에 대한 배출부하량 할당 알림

1. 강서구 건축과-5317호(2017.3.2.)와 관련입니다.

2. 강서구 화곡동 343-49 외 1필지 아파트 등 건축허가 신청에 따른 수질오염총량 검토결과, 아래와 같이 수질오염물질 배출부하량을 할당하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

【할당부하량】

사업명	단위 유역	준공 년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
화곡동 343-49 외 1필지 아파트 등 신축공사	한강I	2017	BOD	0.19	0.14	0.05
			T-P	0.009	0.009	0.000	비점 기준미만

3. 아울러, 연면적 또는 토지면적 10% 이상 확대 등 사업 변경시에는“수질오염물질 배출부하량”추가할당 대상임을 알려드립니다.

붙  임 : 수질오염총량검토서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
담당자	이새봄		오염총량팀장	정병권		물순환정책과장	03/14 안대희
협조자	주무관	유동구
시행	물순환정책과-4951	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)