투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	코오롱워터앤에너지(주)
(경유)
제 목	슬러지 건조기용 고온 그리스 구매 승인

1. 중랑사업소 - 97638(2014.03.20.)호 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여  슬러지건조시설 유지보수 건에 대해 아래와 같이 승인하니 안전 및 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 슬러지 건조기용 고온 그리스 구매 승인

나. 승인요청 내용

1) 목 적 : 슬러지 건조시설 유지관리를 위하여 건조기용 고온 그리스 구매하여             시설물유지관리에 만전을 기하고자 함.

2) 고온그리스 사용설비

품 명	사용설비	사용량	재고	구매 요구량	비 고
건조기용 고온 그리스	건조기(3대) 베어링 등 보충.교체	3.7kg/주	0	6Pail

3) 구매 내용

(단위 : 원, 부가세 포함)

품 명	사 양	수 량	단 가	소요예산
건조기용 고온 그리스	MAXI-LUBE Black 주도번호 2, 15.9kg/pail (사용온도: –18~135℃)	6Pail	Chemsearch(미국)	2,745,600 (457,600*6Pail)

- 제품선정 : 건조기는 고온의 스팀을 사용함으로서 베어링 주변 온도가 약 80~90℃ 정                       도의 고온과 분진 등 조건에 합당한 제품으로 권장.

4) 소요예산 및 추진방법

- 소요예산 : 2,745,600원.(부가세포함)

- 추진방법 : 건조기용 고온 그리스 구매는 Chemsearch 전문취급 대리점과

소액세금 영수증 처리로 시행

다. 검토결과 : 건조기의 특성에 적합한 그리스 구매로서 승인하여 시행하고자 함 . 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	03/28 박명우
협조자
시행	슬러지재활용과-445	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222148108	/전송	0222148104	/	hs3838@hanmail.net	/	부분공개(5)