문서번호	서울숲공원지원과-454
결재일자	2017.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	서울숲공원지원과장
최인묵		백운도	03/14 윤학수
협조

음수대 주변 누수발생  보고

2017.  3.

음수대 주변 누수발생 보고

응봉공원 음수대 주변 누수가 발생 되어 다음과 같이 보고합니다.

□ 발생개요

❍ 발생일시 : 2017. 03. 11(토) 10 : 30분경

❍ 시 설 명 : 응봉공원 남측 아리수 음수대

❍ 발생내용

- 겨울철 음수대 동파방지를 위하여 음수대를 폐쇄하였다가 2017.      3.10.(금) 15:00경 음수대를 일제 개방하여 통수 조치를 하였으며

- 개방 한 후에도 한동안 물이 나오지 않아 당시에는 누수현상을 발    견할 수 없었고, 수도시설 이상여부에 대하여 지속적으로 관찰하여    오던 중

- 2017. 3. 11(토) 10:30분경 음수대 수도배관라인이 매설된 농구장    부근에서 물이 고이고 출수되는 현상을 순찰중이던 직원이 최초 발    견함.

(음수대 통수시점부터 누수가 발생되어 지상부로 출수된 것으로 판단됨)

❍ 발생원인

- 2016년 11월 겨울철 음수대동파방지를 위하여 음수대를 퇴수 후     폐쇄하기까지는 음수대 시설에 이상이 없었음.

- 농구장 바닥 정비 및 마사토 포장 롤러 작업 시 등 외부요인에 의    한 파손과 시설물 결함(동파)에 의한 것인 지 등 정확한 원인은      누수탐지와 지하배관부를 굴착 확인하여야만 판면될 것으로 사료됨

❍ 조치사항

- 음수대를 임시 폐쇄하여 추가 출수가 없도록 예방 조치(밸브잠금)

- 시설물 보수예고문 부착 및 누수구간 시민 접근금지 조치

-  현황사진 -

음수대주변 누수지접

□ 조치계획

❍ 동부수도사업소(누수방지과)에 협조 요청하여 누수 탐지 및 관련 전문업체에 의뢰하여 발생원인을 규명하여

- 외부요인에 의한 경우 원인자로 하여금 원상복구토록 조치하고

- 시설물 노후 등 결함으로 인한 경우에는 수도사업소에 의뢰(단가계약업체 등)하여 조속히 정비한 후 수리비용을 지급하고자 함

❍ 예산과목 : 동부공원녹지사업소공원운영과,공원관리수준향상및도시녹화지원,

공원관리및도시녹화지원, 공공운영비,

□ 보고자 의견

❍  상기와 같은 바 조속히 원인을 규명하고 정비조치하여 시민이용 불편과 민원을 최소화하고 자 함. 끝.