수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	임태섭	이우재	03/14 박성주

	명에 의하여 강동지역 수질민원에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2017. 03. 14.
보고자 화공7급 임태섭 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2017. 03. 14.(화)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
수질민원	**************************	1	1				단순

■ 보고자 의견

❍ ***************************************** 수질민원 신청 건에 대하여 현장방문 수질검사 결과 수질기준에 적합하였으며,

❍ 신축아파트의 경우 욕조 등에 분홍색 물 때 발생원인 및 대책에 대하여 설명하고, 건강하고 안전한 서울시 수돗물에 대한 홍보 및 맛있게 마시는 방법 등을 안내함

붙임 : 수질검사 결과 1부.  끝.