문서번호	시설관리과-7691
결재일자	2017.3.14.
공개여부	대시민공개

시설관리팀장	주무관	시설관리과장			결재
김상웅	한상근	03/14 허준행
협 조

종로, 성북구 관내

상수도 급수공사 일일 결산일지(3.13)

2017년 03월 13일, 월요일  (날씨 : 맑음)

건설사업 관리기술자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
고명천	성북구 관내 수탁급수공사	1. 장위동 306-39 (소화전 보수) - 제수변교체 D=100mm×N=1개 - 철개(사각⇒원형648) - 철개고정장치(분리형) 설치 - 변실설치(원형⇒원형) 2. 장위동 306-13 (소화전 보수) - 제수변교체 D=100mm×N=1개 - 철개(사각⇒원형648) - 철개고정장치(분리형) 설치 - 변실설치(원형⇒원형) 3. 장위동 306-101 (소화전 보수) - 제수변교체 D=100mm×N=1개 - 철개(사각⇒원형648) - 철개고정장치(분리형) 설치 - 변실설치(원형⇒원형) 4. 하월곡동 90-1344 ( 개량 35) - SSP주름관부설 D=20mm×L=2.5m - 보호통설치D=20mm×N=1개 - 분기점폐쇄:재사용 N=1개소
윤기복	종로구 관내 수탁급수공사	1. 종암동 3-1099 (개량 39) - 지원근무 - SSP주름관부설 D=20mm×L=5.5m - 보호통설치D=20mm×N=1개 - 분기점폐쇄:재사용 N=1개소