고압가스 수불부(3.13)

결재	주무관	정수과장
	김유선	03/14 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					16,124						11,780
3.01		443	462	905	15,219		0	0	175	175	11,605
3.02	4,500	410	496	906	18,813		0	0	187	187	11,418
3.03		447	572	1,019	17,794		0	0	200	200	11,218
3.04		506	564	1,070	16,724		0	0	189	189	11,029
3.05		538	501	1,039	15,685		0	0	183	183	10,846
3.06		639	697	1,336	14,349		0	0	204	204	10,642
3.07	4,500	468	560	1,028	17,821		0	0	206	206	10,436
3.08		524	610	1,134	16,687		0	0	199	199	10,237
3.09	4,500	594	698	1,292	19,895		0	0	204	204	10,033
3.10	4,500	593	688	1,281	23,114		0	0	198	198	9,835
3.11		565	614	1,179	21,935		0	0	200	200	9,635
3.12		523	519	1,042	20,893		0	0	186	186	9,449
3.13		479	552	1,031	19,862		0	0	198	198	9,251
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
합계	18,000	6,729	7,533	14,262			0	0	2,529	2,529

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					43,613			39,457
3.01		380	414	794	42,819		1,388	38,069
3.02		380	396	776	42,043		1,510	36,559
3.03		380	366	746	41,297		1,705	34,854
3.04		380	384	764	40,533		1,567	33,287
3.05		380	384	764	39,769		2,497	30,790
3.06		380	332	712	39,057		1,604	29,186
3.07		378	280	658	38,399		1,879	27,307
3.08		376	284	660	37,739		1,592	25,715
3.09		377	319	696	37,043		1,638	24,077
3.10		378	342	720	36,323		1,638	22,439
3.11		378	339	717	35,606		1,596	20,843
3.12		378	359	737	34,869		1,515	19,328
3.13		378	347	725	34,144		1,651	17,677
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
합계		4,923	4,546	9,469			21,780