문서번호	급수운영과-6516
결재일자	2017.3.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김창섭		이상무	03/14 김정수
협조

급수협의 보고

(****************)

2017. 03

급수협의 보고

구로구청으로부터 **************** 도시형생활주택 건축허가 신청과 관련하여 우리사업소에 급수협의 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

1. 신축건물 현황

- 위      치 : ****************

- 건 물 규모 : 지상6층

- 연  면  적 : 1,319.63㎡

- 용     도 : 도시형생활주택(단지형다세대-29세대)

2. 현장조사 내용

- 수      계 : 독산배수지 수계(L.W.L:55m)

- 분기점 수압 : 3.3㎏/㎠

- 신청지 표고 : 19.08m

- 주변 상수도 관망 : D=200mm로 형성

3.  인입 급수관경

가정용 : D=40mm

4. 처리의견

구로구청(건축과)에 별첨 “급수협의조건”을 이행시 급수가 가능함을 통보코자 합니다.

첨부 : 1. 급수협의조건 1부

2. 위치도 1부. 끝.