함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(03/13)

1. 2017.03.13.(월) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2017-03-13-(월)(A)		402,282	146,681	89,788	19,725	128,593	17,495
2017-03-12-(일)(B)		349,924	119,560	78,110	22,869	110,388	18,997
전년도	2016-03-13-(일) (C)	339,377	130,999	75,791	16,149	100,438	16,000
03-13(월)	전일대비(A-B)	52,358	27,121	11,678	-3,144	18,205	-1,502
차이량	전년대비(A-C)	62,905	15,682	13,997	3,576	28,155	1,495
2016년 평균		390,120	135,275	91,108	26,713	125,102	11,923
2016년 3월 평균		383,632	140,783	92,393	15,341	118,422	16,692
2017.03.01~금일 평균		349,425	120,400	77,994	20,961	113,327	16,743

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(03월13일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(3월) 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	강준성		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	03/14 차장운
협조자	급수운영과장	유용일		요금과장	안정기
시행	시설관리과-5846	(		)	접수		(		)
우	03741	서대문구 서소문로51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1541	/전송	02)3146-1529	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개