문서번호	급수운영과-5212
결재일자	2017.3.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김지훈		유명수	03/14 이경재
협 조
	주무관			정호정

'17년 재개발 재건축 상반기 안전대진단 점검 보고 (중구 신당제11구역 주택재개발)

중 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

‘17년 상반기 재건축·재개발 구역에 대하여 상수도 안전대진단 점검을 시행후 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 점검개요

가. 관련근거 : 본부누수방지과-1030(2017.2.1.)

【2017년 재개발 재건축지역 상수도 시설물 관리계획】

나. 점검구역 : **************

다. 점검일시 : 2017. 3. 13(월)

라. 점검내용 : 사업구역내 누수여부, 배수관 분기점 폐쇄여부, 부정급수, 시설물

적정관리 여부 등

마. 점 검 자 : 자체점검(지역담당 김지훈)

2. 현장점검내용

가. 점검현장

연번	사 업 명	주 소	적출 내용	처리내용
1	*******	**************	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음

나. 상수도 시설물에 대한 점검사항

구분	상수도관누수(건)	상수도 시설물 적정여부(건)	조례 위반(건)	주변 도로침하 발생(건)	절.성토부 상수도 시설물 적정관리 여부(건)	기타
지적사항	-	-	-	-	-	-

3. 현장점검결과

가. 상기와 같은 사항으로 관내 재개발·재건축 구역내 상수도 안전대진단 점검을 시행한바 부적정 사항이 없음을 보고 함.

붙 임 : 현장점검표 1부.  끝.