문서번호	시설관리과-5151
결재일자	2017.3.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박성자		김근용	03/14 고신석
협조
	주무관		박학중

시설물 점검결과 조치계획 보고(NO.24)

[2016년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사]

2017. 3.

강서수도사업소

(시설관리과)

시설물 점검결과 조치계획 보고(NO.24)

명에 의하여 강서구 관내 상수도 시설물을 조사하고 아래와 같은 사항이 발생하여 정비코자 보고합니다.

2017. 3. 13.

보고자 : 지방시설주사보  박성자

현장점검

현장조사일 : 2017.3.9.~3.10.

정비내용 : 노후 밸브 및 변실 정비(4개소)

점  검  자 : 박학중, 박성자, 김종록, 문경덕

노후밸브 현황 및 정비계획

연번	위 치	시설물명	규격	점검내용	정비계획	비고
1	방화1동 260-3(1)	제수밸브	100㎜	노후밸브	노후 밸브(변실) 정비 및 철개 교체
2	방화1동 281-4/양천로24가길 19	제수밸브	100㎜	노후밸브	노후 밸브(변실) 정비 및 철개 교체
3	방화1동 262-1/양천로24가길 59	제수밸브	150㎜	노후밸브	노후 밸브(변실) 정비 및 철개 교체
4	화곡동 474-10/곰달래로53길 136	제수밸브	200㎜	노후변실	노후 변실 정비 및 철개 교체

조치의견

시설물 설치 및 보수공사 시공업체에 작업지시코자 합니다.

붙  임  1. 현장사진 및 위치도 1부.  끝.