등록번호	도로시설과-3935		주무관		도로조명팀장		도로시설과장		안전건설국장
등록일자	2017.3.14.
			가순종		代가순종		소철호		03/14 이우룡
결재일자	2017.3.14.
공개구분	대시민공개
			협 조
2017년 봄맞이 도심환경 개선 및 조명효율 향상을 위한 가로등 순찰점검 정비 계획
안전건설국 (도로시설과)

2017년 봄맞이 도심환경 개선 및 조명효율 향상을 위한

가로등 순찰점검 정비 계획

새봄을 맞이하여 환경정비 및 불량시설에 대한 일제점검과 가로등 이용 가공선 설치 현황을 조사하여 안전하고 쾌적한 가로환경을 조성하고자 함

추진 근거

○ 구청장님 구두 지시사항(3/3) – 지중구간 무단설치 가공선 조치 필요

시설물 현황

○ 가로등 : 총 6,337등

등 주	계	차도등	보행등	육교등	비 고
3,660	6,337	4,229	2,008	16	기타14

※ 분전반 : 229(일반분전반 183면 , 지하매설식 14면, 등주일체형 32면)

환경정비 개요

○ 봄맞이 청소 및 노후시설 정비

- 가로등주 일어난 페인트 정비 및 세척 – 을지로(시청~을지로 3가)

- 노후되거나 탈락된 광고물부착방지시설 정비 – 명동길, 명동8길

- 분전반 외함 청소 및 내부 먼지 제거 – 일반분전반 183면

- 가로등 등기구 및 글러브 세척 실시 – 16개노선 826등 세부내역 별첨

○ 해빙기 안전점검 및 불량시설 조사

- 가로등주 경사주 및 베이스커버 파손시설물 조사

- 글러브 변색, 조명등 위치 및 방향 부적절 조명등

○ 가로등주 이용 무단 가공선로 설치 현황 조사

- 담당자별 노선을 지정하여 가공선로 설치현황 조사 실시

(도면상에 가공선로 설치현황 표기)

- 가공선로 설치주체 최대한 확인 실시하여 철거요청 공문 발송

세부 점검 계획

○ 점검 기간 : 2017. 3. 15(수) ~ 3. 31(금)[15일간]

○ 중점 점검 항목

- 가로등 가공선로 설치현황 조사

- 경사주, 불량표찰, 그러브 변색 및 이탈, 부점등 , 안정기커버 탈락 등

※ 2017. 3. 13 ~ 3. 31 : 전기안전공사 안전점검 실시

점검결과 조치계획

○ 가로등 표찰상태 일제조사하여 정비

○ 점검 시 경미한 사항은 즉시 현장에서 조치

○ 불량 및 부적절 가로등에 대해서는 담당 재조사하여  보수업체에 작업지시

○ 무단 가공선에 대하여 철거 요청 공문 발송

붙임 : 점검반 편성 및 점검노선 1부. 끝.

[붙임 1]

점검반 편성 및 점검노선

○ 시설물 점검반 편성

구 분	점 검 반
	1 조	2 조	3 조	4조
총 괄	도로조명팀장 정철모
점검자	공업 6급 가순종 공업 7급 김주영	공업 7급 백호선 전기 7급 박해창	공업 7급 나권희 전기 7급 김기범	공업 7급 김봉섭 공업 7급 김승호

○ 조별 점검 노선

총 괄	1 조	2 조	3 조	4조
가로등 (시도)	남대문로,소파로,삼일대로, 소월로, 후암로, 수표로, 충무로	을지로, 서소문로 통일로, 중림로, 청파로, 새문안로,장충단로	퇴계로, 마른내로 세종대로,동호로,만리재로, 창경궁로, 무교로	청계천로, 마장로 난계로, 다산로, 을지로45길,칠패로
가로등 (구도)	서애로, 필동길, 삼일대로10길, 춘천사길,수표로2길, 수표로6길	이화길, 미술관길, 덕수궁길, 중림길, 바비앙길, 북창길, 회현산책로,서학당길	북창길, 소공주길, 북창중앙길, 충무길, 명동내	율원로, 동화길, 잿배개길,청구로, 매봉길, 마장로9길 대현길

○ 가공선로 조사 노선

담 당	가순종	백호선	나권희	김봉섭
노선명	남대문로	을지로	퇴계로	청계천로, 마장로
담 당	김주영	박해창	김기범	김승호
노선명	삼일대로, 충무로	장충단로	동호로	다산로

[붙임 2]

가로등 글러브 세척 노선

연번	노선명	세척구간	등주	차도등	보행등
1	난계로	교통공단R~성동구계	30본	30등	30등
2	마른내로	전구간	114본	136등	113등
3	마장로	다산로~난계로	27본	31등	27등
4	삼일대로	전구간	99본	110등	57등
5	소파로	전구간	27본	56등
6	수표로	수표다리~극동빌딩 50	40본	43등	9등
7	을지로	을지로1가~을지로5가	79본	97등	56등
8	장충단로	청계천~태극당	47본	62등	5등
9	창경궁로	청계천~을지로4가	13본	13등	9등
10	퇴계로	삼일대로~퇴계로3가	29본	34등	36등
11	다동길	전구간	19본	38등
12	서소문로9길	전구간	5본	10등
13	서소문로11길	전구간	12본	22등
14	수표로2길	전구간	6본	6등
15	정동길	전구간	7본	14등
16	통일로4길	전구간	31본	61등
계			585본	597등	229등