위험물제조소등 소방검사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	지명천	유종봉	03/15 임흥식

검사의 개요			검사의 구분	위험물제조소등 소방검사서
			검사연월일시	2017년 3월 14일
			검사공무원	소속			계급	성명		연락처
				마포소방서			소방위	지명천		701-3493
				마포소방서			소방위	유종봉		701-3493
			검사입회자	성명(관계)			정혁진			*************
제조소등	설치자		*****				안전관리자	정혁진
	설치장소		**************					전화	********
	제조소등의 구분		지하탱크		저장소 또는 취급소의 구분				저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		************* ****************
	검사내용					검 사 결 과
	위험물 시설기준 적합여부					적 합
	저장․운반용기 적합여부					적 합
	저장 및 취급기준 적정여부					적 정
	안전관리자 선임여부					선임됨
	정기점검 실시여부(해당대상)					실시함
	위험물 시설의 무단변경 여부					없 음
	교육내용	위험물의 저장․취급 기준 저장․․운반용기 기준(경고표시 등) 지위승계 등의 신고기간 등				교육인원 2명
	기 타
조치계획
비 고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사를 다음과 같이 보고합니다. 2017년 3월 14일 검사공무원 성명 지 명 천 서명(또는 인) 검사공무원 성명 유 종 봉 서명(또는 인)
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))