	서대문소방서
수신자	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 재난재응과-851(2017.2.3.)호『2017년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림(서대문소방서)』와 관련입니다.

2. 홍은119안전센터 관리 운용 중인 소방용수시설 고장발생 내역을 아래와 같이 보고 합니다 .

□ 고장발생 내역

용수번호	용수구분	위 치	발생일	고장내역	비 고
3259호	지하식	서. 세검정로4가길 1-0 문화촌동성교회 앞 (홍제동 6-67 )	2017.3.15	제수변 누수 (사용가)	제수변이 소화전 옆 상수도 맨홀에 위치하고 있음

붙임  고장소방용수 사진 및 위치도(홍은) 1부.  끝

	홍은119안전센터장
담당자	설금철		2팀장	강성현		센터장	03/15 유욱종
협조자
시행	홍은119안전센터-1258	(		)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83 (홍은동) 홍은119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02)379-9119	/전송	02)3141-2110	/	tjfrmacjf@seoul.go.kr	/	대시민공개