투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	(주)서남환경
(경유)
제목	발열량 시험결과 회신(3월)

1. 서남운영2-2017-0127(2017.3.8.)호와 관련입니다.

2. 귀 센터에서 의뢰하신 슬러지 발열량 시험결과를 아래와 같이 회신합니다.

○ 발열량 시험결과

시료번호	시료명칭	발열량(cal/g)	비고
서남 3-1	제1처리장 오니케익	3,336
서남 3-2	제2처리장 오니케익	2,733

끝.

	서울특별시품질시험소장
주무관	최해철		화학시험과장	최진수		품질시험소장	03/15 代김석태
협조자
시행	화학시험과-341	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개