법정수도꼭지 수질검사 출장 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	이동연	김진국	03/15 장성만

법정수도꼭지에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2017. 3. 14.

보고자: 주무관 이동연

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 법정수도꼭지 수질검사

□ 출장일시 : 2017. 3. 14(화) 09:30 ~ 16:30

□ 출 장 자 : 수질팀 2명 (7급 이동연, 마급 이위복)

□ 출장내용 및 결과

상 호	검 사 지 점	급수유형	중블럭명	건물용도	비 고
이조식당	중구 청파로103길33	직수	뚝도	근생	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
한일자동펌프	중구 만리재로205-1	직수	뚝도	근생	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
회현경로당	중구 퇴계로12길89	직수	뚝도	근생	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
송도병원	중구 다산로78	저수조	뚝도	일반	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
서울치과의원	중구 동호로10길6	저수조	뚝도	일반	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
동호경로당	중구 동호로8길44-22	직수	뚝도	공공	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
금성빌딩	중구 동호로15길21-7	직수	뚝도	근생	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
장충경로당	중구 동호로25길38	직수	뚝도	공공	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
중구구민회관	중구 을지로39길10	저수조	뚝도	공공	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
GS칼텍스	중구 다산로173	직수	뚝도	일반	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
유락종합사회복지관	중구 퇴계로460	저수조	뚝도	공공	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
류락경로당	중구 퇴계로90길42	직수	뚝도	공공	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
장수경로당	중구 동호로11다길 18	직수	뚝도	공공	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)

□ 조사자의견

- 붙임과 같이 현장 수질검사 결과 법정수도꼭지 수질검사 13개지점은 모두 먹는물 수질기준에 적합하고, 2차 미생물검사 완료 후 그 결과를 관련기관에 통보하고자 함.

- 붙임: 중구 법정수도꼭지 수질검사 결과. 끝.