함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서울특별시장(도로시설과장)
(경유)
제목	쉴드TBM 구간 계측 보고서 제출(올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사)

1. 도로시설관리과-5464(2010.12.30)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』와 관련 쉴드TBM 시공이 완료되어 터널구간과 교차하는 노량대교 구조물에 대한 안정성 계측관리 보고서를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 계측기 설치현황 : 건물경사계 15개소, 지표침하계 16개소

나. 계측일시 : 2012.11.01. ~ 2014.02.21

다. 계측결과 : 이상없음(안정적 상태 유지)

붙임 : 계측관리 최종 보고서 사본 1부. 끝

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	라승보		고도정수반장	이임섭		시설안전부장	전결 03/28 代강신재
협조자
시행	고도정수반-320	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1456	/전송	3146-1529	/	raseoungbo@seoul.go.kr	/	대시민공개