함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	내곡가압장 누수와 관련 가압장 유,출입밸브 설치요청

1. `17. 3.1(수) 내곡가압장 내 원통형밸브(D300mm) 균열로 인한 누수와 관련 업무협조 요청입니다.

2. 내곡가압장 누수 발생시 신속한 밸브 차단등 급수운영에 지장을 초래하였기 업무협조 요청하오니, 현재 운영중인 유,무인 가압장의 유,출입 메인밸브를 조사하여 유,출입밸브가 설치되어 있지 않은 가압장은 누수 등 긴급상황 발생시 즉시 단수조치를 할 수 있도록 가압장 입구에 인입 및 유출밸브를 설치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 내곡가압장 누수발생에 따른 급수운영 결과보고 1부.

2. 내곡가압장 유,출입 밸브 사진 현황 1부.

3. 가압장 유,출입밸브 설치 현황 1부.  끝.

	배수과장
주무관	조성균		배수과장	03/16 이병운
협조자	주무관	조종식		주무관	이연창
시행	배수과-2182	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1433	/전송		/	kyun1969@seoul.go.kr	/	대시민공개