	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	후암119안전센터 청사 보일러 수리 완료

1. 관련근거

가. 후암119안전센터-1262(2017.3.15.)호 『청사 보일러 고장발생 보고(후암)』

나. 후암119안전센터-1269(2017.3.15.)호 『후암119안전센터 보일러 수리계획』

2. 위와 관련 우리119안전센터 청사 보일러 고장 수리가 완료되어 아래와 같이 보고 합니다.                가. 건    명 : 린나이보일러(R113-36MF)

나. 소요금액 : 금35,000원(금삼만오천원)

다. 정비업체 : 서한상사(용산구 원효로 261)

라. 정비일자 : 2017.3. 15.(수)

마. 정비내용 : 팽창 탱크 막힘 수리

바. 결제방법 : 후암119안전센터 법인신용카드 결재

사. 예산과목 : 일반회계/기본경비/기본경비/일반운영비/사무관리비

붙  임  작업사진.  끝.

담당자	최석운		1팀장	정철호		119안전센터장	03/16 채창진
협조자
시행	후암119안전센터-1279	(		)	접수		(		)
우	04331	서울 특별시 용산구 후암로 34 후암 119 안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02 754 0119	/전송	02 773 1179	/	201611123@seoul.go.kr	/	대시민공개