■ 소방정보통신 운영관리 규정 [별지 제2호 서식] 소방방재청 예규 (제96호2013년 9월 6일)(제8조) (앞쪽)
소방정보통신(시설·장비) 월간 점검부(제9조)
2014년 3월 28일 목요일				담당자		지휘3팀장		현장지휘대장	결재
날씨 : 맑음				박창하		전창훈		03/28 이남재
구분 시설별		주요점검사항	점검결과		결함사항		조치사항
유선통신망	교 환 기	동작상태.외관점검	양호함				서핫라인확인점검5개소 (구청2,홍익,이대,공동구)
	단 말 기	동작상태.외관점검	양호함
	119신고접수장치	동작상태.외관점검	양호함
	방 송 장 비	동작상태.외관점검	양호함
	영 상 장 비	동작상태.외관점검	양호함
	회선(일반, 전용)	동작상태.외관점검	양호함
	비상전원장치	동작상태.외관점검	양호함
무선통신망	지역무선망 (UHF)	동작상태.외관점검	양호함				※소방기술경연대회 관계로 신트리탱크차량 양천탱크차로배치(30-1) 양천탱크차 신트리안전센터배치(20-2) ※ 휴대용무전기 대응관리과장실 2대배정 TRS(0026811), UHF(0095) ※고가차UHF무전기 고장발생(스피커) 무전기 교체 -UHF 일련번호(43)→(839)로 교체 본서3 안테나 컨넥터(얼에스터포함) 설치 상황실보관(6대)(일련번호 24,42,598,0028,0038,43)
	광역무선망 (VHF/UHF)	동작상태.외관점검	양호함
	응원기관무선망 (VHF/UHF)	동작상태.외관점검	양호함
	아마추어무선망 (VHF/UHF)	해당 없음
	비상전원장치	동작상태.외관점검	양호함
위성통신망	중심지구국	해당 없음
	재난감시국	해당 없음
	위성중계차량	해당 없음
	위성전화기	해당 없음
통신체계유지관리		적정함	양호함
통신보안관리상황		적정함	양호함
통신요원근무상황		적정함	양호함
기타사항		적정함	양호함