문서번호	시설과-1498
결재일자	2014.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	서부공원녹지사업소장
배시연		한성현	03/28 신시섭
협 조
	토목시설팀장			윤학수

「모험놀이터」시설물 개선정비 결과보고

2014.  3.

서부공원녹지사업소

[시 설 과]

「모험놀이터」시설물 개선정비 결과보고

평화의공원 모험놀이터에서 발생한 안전사고 등과 관련하여 예방을 위해 시설물을 개선하고 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 시설과-1442(2014. 3. 25.)호『안전사고 발생보고』

Ⅱ		시설물 개선사항

❍ 위    치: 평화의공원 모험놀이터 내

❍ 기    간: 2014. 3. 27.

❍ 정비내용

- 로프사면놀이대 미끄럼틀 원통 연장 설치

- 공중활주로 안장교체(체인 노후)

❍ 정비방법: 시설물설치업체인 ㈜청우펀스테이션 AS실시

❍ 정비사진

미끄럼틀 원통 추가 설치 전	미끄럼틀 원통 추가 설치 후

기 설치된 것 보다 0.5m 연장됨	미끄럼틀 원통 추가 설치 중
공중활주로 체인 노후	공중활주로 체인 교체
공중활주로 안장교체	공중활주로 설치 완료 후

끝.