투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(종합시운전 관련 물순환정책과 요청사항 검토 )

1.업무지시현장 :  마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사 주식회사 도화엔지니어링, 마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사 주식회사 유신

2.작 성 일 자 : 2017-03-16 13:03:06

3.지 시 내 용:

1) 물순환정책과-4515호(2017.3.9.)와 관련입니다.

2) 『마곡지구내 재생수 공급시설』 종합시운전 추진과 관련하여 사업 주관부서인 물순환정책과 요청사항이 있어 붙임과 같이 알려드리오니 각 요청 건에 대한 검토 후 조치계획을 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 사업주관과 요청사항

1) 서남물재생센터내 중앙제어 감시반에 재처리시설 제어 감시반 조속 설치하여 운영사가 종합시운전 참여 조치

2) 재처리시설에 대한 시건장치를 건설사와 운영사가 합동으로 관리할 수 있도록 하여 조치요구

3) 종합시운전은 중앙제어 감시반 설치완료한 후 운영사와 합동으로 3개월 이상 시행 요청

붙임 : 관련문서 1부.  끝.

주무관							김소연			환경시설과장					장수철					방재시설부장					03/16 남궁용
협조자
시행			방재시설부-4406									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 (무교동, 프리미어플레이스 빌딩 14층)															/
전화		02)3708-8782						/전송			02)3708-8756					/	ruracom@seoul.go.kr												/	대시민공개