출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	代이병주	03/16 이만기

	명에 의하여 1/4분기 배수지 정기수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 3. 16.
보 고 자 : 주무관 이대영

보 고 내 용
일 시	2017년 3월 16일 10:00 ~ 16:00
건 명	출장복명서(배수지 정기수질검사)
출장자	공업7급 이대영, 임기제 마급 유석재
내용	▣ 1/4분기 배수지 정기수질검사 ◌ 검사대상 : 대현산배수지등 5개소 ◌ 검사결과 : 현장 검사항목(잔류염소,pH,탁도,철,구리) 모두 적합 ◌ 의견 및 조치사항 시료채수후 추가7항목(암모니아성질소,망간,아연,염소이온,일반세균,총대장균군,대장균) 검사 진행중임. 붙임 : 수질검사 결과 1부. 끝.
비 고