화재취약대상 간부 현장확인 결과서(연건 유기선)

검사일자 : 2017. 3. 16 .(목)

1. 확인대상

대 상 명	명륜동 공용주차장 및 복합건축물 공사장			전화번호	02-744-5275 *************
소 재 지	종로구 명륜3가 1-21	대표자	한동훈 (현장소장)	주 용 도	복합건축물
건물구조	양식 R/C조 4/2층			소방안전관리자	현장안전관리자 현강호

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 터파기 공사만 70% 진행중 소화기 비치됨	기초공사 완료시 임시소방시설 설치토록 지도
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 용접 및 절단 작업시 안전요원1인 배치후 작업 중 이었음	- 용접․용단 작업시 사전 신고 교육함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 6m도로 변으로 소방통로 확보됨	- 소방차 출동요청시 길 안내 토록 지도
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 안전관리자 업무 적정하게 수행중	용접작업 신고 태만시 10만원이하 과태료 취지 설명

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경 성 명    유 기 선 (인)

결재	119안전센터장		예방과장
	유기선		03/16 안서용
협조