출 장 결 과 보 고 서

주무관		축산물관리팀장	축산물부장		결재
손장원		최태석	03/16 손홍락
협 조

	명에 의하여 2017. 3. 16. 유전자검사 DNA추출키트 조사 및 관련문의 업무와 관련하여 ㈜코젠바이오텍에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2017. 3. 16.
보고자: 직 지방수의주사 성명: 손 장 원

보 고 내 용
일 시	2017. 3. 16.(목) 09:30~14:00
건 명	출장결과 보고
내용	○ 출장장소 : ㈜코젠바이오텍 영업팀 ○ 출장자 : 지방수의주사 손장원, 공중방역수의사 김세연 ○ 차량이용여부 : 미이용 ○ 주요 내용 - E0004 추출키트와 E0008 추출키트의 차이 및 사용 시 주의사항 : E0008 키트는 분변가검물 등에 적용가능함 - Column-based purification 방식의 특성 - Elution 단계에서 DNA의 추출율을 높이기 위한 방법 : 상온 방치시간을 늘릴 수 있고, elution buffer의 양을 조절 함으로써 DNA의 농도 조절도 가능함 - 추출의 순도를 높이기 위한 추출단계별 관리법 - 추출한 DNA 용액의 상태와 보관온도와의 상관관계 - 다수의 시료에서 DNA추출시 각 과정의 시간을 맞추기 위한 방법 - 추출기기와 키트의 상호보완적인 사용법
비 고