투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시서북병원
수신	내부결재
(경유)
제목	고위험 의료기기 정기 점검 및 교육 결과보고(3/15)

『의료장비』정기 예방점검 계획(간호부-2484, 2017.3.14.)호와 관련하여 의료기기 점검 및 사용법 교육후 아래와 같이 보고합니다.

가. 건    명 : 고위험 의료기기 정기점검 및 교육결과보고

나. 일    시 : 2017. 3. 15. 11:00~13:00

다. 점검내용 : 제세동기 1대, 환자감시장치 10대 점검

의료기기명	수량	보관장소 및 수량	구입업체	점검자	점검결과
제세동기	1	54병동 1대	필립스	『쿠엔쿠스』 오건석	이상없음 점검필증 부착함
환자감시장치	10	53w:1, 14w:1, 17:1 외래:1, 25w :2, 34w:2, 내시경실:2

라. 의료기기 사용법 교육

*************************************

*******************************

******************************************

****************

붙임 : 점검결과 및 점걸필증, 참석자 현황, 교육현황 각 1부.  끝.

★주무관	김미숙		행정팀장	박명선		간호1과장	임미숙		간호부장	03/16 代임미숙
협조자	간호2과장	代임미숙
시행	간호부-2626	(		)	접수		(		)
우	03432	서울특별시 은평구 갈현로 7길 49	/	http://sbhosp.seoul.go.kr
전화	02-3156-3124	/전송	02)388-9779	/	ms11@seoul.go.kr	/	부분공개(6)