문서번호	급수운영과-6837
결재일자	2017.3.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박경원		이상무	03/16 김정수
협 조

급수공사 현장 실정보고

2017. 03

강서수도사업소

(급수운영과)

「공사명 : 2016년 고척1동외 14개동 상수도공사-단가계약」

급수공사 현장 실정보고

명에 의거 구로구 관내 급수공사 업무수행 중 발생한 민원 사항과 관련하여 현장조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2017.  03.  16.

보고자 : 시설7급  성명 박 경원

□ 민원 현황

연번	주 소	성 명	민원 내용	비고
1	***********	*********************	****************

□ 현장조사 결과

- 구로구 개봉동 258-144호

○ 근생 및 주택 D15mm*1, D20mm*1 수도계량기 보호통두껑 파손에 따른       교체요청 민원으로,

○ 동절기 수도계량기 동파 및 수도계량기 등 시설물 보호를 위한 보호통두껑       교체가 필요한 실정임.

□ 조치 계획

○ 상기 사항에 대하여 ‘16년도 단가계약사인 ㈜정승건설(대표 조인형)에 공사 시       행토록 작업지시하여 민원 해소에 만전을 기하고자 함.

○ 공사 계획

- 공사 개요 : D15mm*1, D20mm*1 수도계량기 보호통두껑 교체

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비

- 소요 예산 : 200천원.  끝.