재개발 재건축 현장 점검 복명서(3월)

주무관	급수운영과장			결재
최지영	03/16 전명수
협 조	주무관		송종범
	주무관		임인택

문서번호 :	급수운영과-4682

동 담당 업무 중 재개발․재건축 지역 현장을 점검하고 아래와 같이 복명합니다.

□ 점검일시 : 2017년 3월 16일

□ 점 검 자 : 시설 7 최지영

□ 점검대상

연번	구 역 명	위 치	사업단계	비고
1	풍납동우성아파트	풍납동388-7,389번지 일대	관리처분계획인가 (2015.11.17)	건물철거중

□ 현장 점검내용

- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부

- 사업부지내 상수도 시설물 적정 여부(분기점 폐쇄, 수도계량기 관리등)

- 조례위반 사항(부정급수 등)

- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부

- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부

□ 점검결과

- 사업부지 주변 누수 징후 없으며 폐전 수전은 플러그 설치 완료되어 양호함.

붙임 1. 현장점검사진 각1부.  끝.