	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고

1. 관련 문서

가. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 “3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

나. 재난관리과-1635(2017.2.23.)호 “2017년도 상반기 소방용수시설 일제 점검, 정비 계획 알림”

2. 위와 관련 금호119안전센터 일제조사에 따른 소방용수시설 고장발생을 다음과 같이 보고합니다.

용수구분	용수번호	담당자	위치	고장내용	비고
급수탑	050007	사. 윤태혁	성동구 난계로 19	급수탑 회전불량 및 기울림으로 인한 도시미관 저해, 배수 불량

붙  임 : 1. 고장 소방용수시설 현지확인보고서 및 복명서 1부

2. 관리카드 1부.  끝.

	금호119안전센터장
담당자	심재진		진압2팀장	임성룡		센터장	03/16 한규운
협조자
시행	금호119안전센터-1210	(		)	접수		(		)
우	04727	서울특별시 성동구 난계로 19 (금호동1가)	/
전화	02-2291-1119	/전송	02-2297-3119	/		/	대시민공개