의원 요구자료 제출

시 행	도시안전과-7548
결재일자	2014.3.28.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	기획담당관

주무관		안전점검팀장	도시안전과장	시설안전정책관	도시안전실장	결재
안종연		권순구	김현식	정시윤	03/28 조성일
협 조

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 154번, 유대운 의원, 안전행정위원회)

따로붙임 :      (국회․시)의원 요구자료 1부.  끝.

유대운 의원(안전행정위원회, 민주당)

【요구번호 154번】

경주 마우나리조트 체육관 붕괴사고 이후 특별안전점검을 실시했는지 여부 및 점검을 실시했다면 점검내용, 점검결과 및 조치현황

□ 경주 리조트시설 붕괴 등 각종 안전사고 발생과 관련하여 우리시는 안전취약

시설에 대한 긴급점검을 실시하였으며 점검추진 현황은 다음과 같습니다.

〈 점검개요 〉

○ 점검시설 : 총 1,842개소

- 샌드위치패널 지붕 건축물(연면적 1,000㎡ 이상) 등 114개소

- 강당(체육관)․공연장 등 다중이용시설 349개소

- 법정관리 비대상 연면적 5,000㎡ 이하인 창고, 공장 등 1,379개소

○ 점검기간 : 2014. 2. 24 ~ 3.20

○ 점검방법 : 자치구 공무원 및 외부전문가 등 합동점검

○ 주요점검사항 : 구조부의 손상·균열 등 안전위해요소 유무

〈 점검결과 〉

○ 총 1,842개소 중 53건 지적

○ 주요지적사항 : 기둥·외벽 마감 균열, 철골구조물 페인트 박리

또는 녹 발생 등

〈 조치사항 〉

○ 즉시 시정 가능한 사항은 현장에서 시정조치

○ 시일을 요하는 사항은 건축주 등 시설물 관리자에게 금년 상반기 중

시정 완료토록 요구.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도시안전과 )	담당사무관	권순구
	☎2133-8041	주무관	안종연
	작 성 일 : 2014. 3. 26(수)