“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	해빙기 가스공급시설 합동 검사 결과 보고(동작소방서)

1. 관련근거

가. 본부 예방과-4587(2017.2.21.)호 “2017년 해빙기 도시가스안전관리 추진계획 알림”

나. 동작구 맑은환경과-5603(2017.3.2.)호 “2017년 해빙기 가스시설 안전점검 실시에 따른 협조 요청”

2. 해빙기에 우려되는 가스시설의 손상 및 각종 가스 사고 예방을 위해 실시한 가스공급시설 합동 검사 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2017. 3. 14. (화)

나. 대    상 : 동신상사 등 4개소

다. 점검인원 : 위험물안전팀, 동작구청 관계자

라. 점검내용

- 가스누출여부. 화재발생 위해요인 방치 여부 확인

- 가스누설경보기 및 긴급차단장치 작동 상태 등

붙임:  해빙기 가스시설 합동검사 결과 보고 1부

해빙기 가스점검 대상 1부.  끝.

담당자	이혜중		위험물안전팀장	허홍진		예방과장	03/16 박주경
협조자
시행	예방과-4256	(		)	접수		(		)
우	06902	서울특별시 동작구 노량진로 187	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	813-0119	/전송	813-5119	/		/	부분공개(7)