	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소화전(지상식) 고장발생 알림(공설212068호)

1. 2016년 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 관내 소화전이 다음과 같이 고장 발생하였기에 알려드립니다.

가. 확인일자 : 2017.02.07.(목) 16:58 기타출동(1차)

나. 확 인 자 : 소방위 김종복 등 4명

다. 고장내역

구분	확인일시	대 상	위 치	고장내역	사용여부
1	2017. 2. 7.	공설212068호 (지상식)	은평구 진관2로 67 은평뉴타운 우물골204동 앞	소화전 하단부 파손 (붙임참조)	사용 불가

붙 임      소화전 고장발생보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	강동완		진압2대장	이래환		지휘2팀장	김경태		현장대응단장	03/16 정재룡
협조자
시행	현장대응단-2044	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02-354-0119	/전송	02-389-0674	/	dongwanyda@seoul.go.kr	/	대시민공개