산출기초자료조사서 ('보이는소화기'설치)

문서번호 : 예방과-4735

담당자		예방팀장	예방과장			아래와 같이 2017년 보이는소화기 설치 관련한 산출기초자료조사서를 보고 합니다
배종석		代정재환	03/15 이연호
협 조

품 명	규격	단위	수량	산 출 조 사 근 거		산 출 가 격
				광인사	선수 엔지니어링	단 가	금 액
포맥스 3T보드	2개부착, 510x800	개	64	19,000	18,000	18,000	1,152,000
소화기위치표시 (축광식삼각)	200x90	개	64	8,500	7,200	7,200	460,800
ABC 분말소화기	3.3kg	개	128	16,500	16,000	16,000	2,048,000
소화기 브라켓 볼트 및 부자재		개	128	7,800	7,000	7,000	896,000
투명 패트케이스	0.5T, 170x460x170	개	128	3,500	2,500	2,500	320,000
설치인건비			128	32,000	30,000	30,000	3,840,000
						공급가액	8,716,800
						부가가치세	871,680
						합 계	9,588,480

2017.  3.  15.

작성자  소방위  배 종 석

확인자  소방령  이 연 호

동대문소방서 재무관 귀하