		서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방 불법사항 신고 민원사항 처리결과 알림(******)

1. 조은화님 안녕하십니까? 항상 시정에 애정을 갖고 화재예방과 시민의 안전에 깊은 관심을 기울여 주신 것에 대하여 감사드립니다.

2. 귀하께서 신고하신 민원(접수번호: 20170308003416)호 관련 서대문소방서에서 현장확인 및 관련법규 등의 위법여부 검토결과에 대하여 아래와 같이 처리하였음을 알려드립니다.

가. 민원대상 및 내용

○ 대   상: *******[서대문구 ***********]

○ 내   용 : 위 특정소방대상물의 지하 1층(******)의 다중 이용업소 안전시설등 완비증명서 관련 불법사항(미 방염물품-목재브라인드 사용)을 신고하니 확인 조사하여 소방관계법규 등에 따라 의법조치 요구.

나. 현장 확인조사 및 결과 조치내역

○ 확 인 자: 서대문소방서 사법업무 담당자 외 2명.

○ 확인일시: 2017. 03. 10.(금) 14:00

○ 내   용 : 본 특정소방대상물은 ************* 중 ************를『다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법』제9조 5항에 의거「안전시설 등 완비증명서」를 발급(2015.11.03.)받고, 일반음식점으로 영업 중인 대상으로 2017. 01. 26.(목). 11:00. 본 민원과 유사민원 처리 시의 확인조사 결과와 같이 소방관련 안전시설 등은 완비증명서 발급 당시와 동일하게 유지·관리되고 있으며, 기타 소방관련시설 등의 유지·관리도 적정하게 되고 있으며,특별한 위법사항이 없음을 확인하고 관계자에게 안전교육을 실시하였습니다.

소방안전에 높은 관심과 애정으로 고견을 주신데 대하여 감사드리며, 귀하의가정에 건강과 행복이 늘 함께하시기를 기원합니다.

붙임  민원현장 확인조사 결과 사진 1부. 끝.

담당자							황중연			위험물안전팀장					장동화					예방과장					03/15 김두일
협조자
시행			예방과-3560									(						)		접수											(						)
우	03738					서울특별시 서대문구 연희로 182															/
전화		02-3144-1197						/전송			02-3141-3819					/	hjy8753@seoul.go.kr												/	부분공개(6)