“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	강남수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	계약심사서류 보완 요청(이수고가차도~사평지하차도간 배수관 정비공사)

1. 시설관리과-5842(‘17.03.14)호와 관련입니다.

2. 상기 대호로 계약심사 요청한『이수고가차도~사평지하차도간 배수관 정비공사』에 대하여 다음과 같이 자료보완을 요청하니 03월22일(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 설계도면 및 시방서 제출

- 가시설(SK판넬)도면 및 충진관련 도면 및 시방서

나. 라인스토핑 단가는 풀어서 제출.

다. 설계내역서 링크해서 제출

라. 강관 전기방식 관련 근거자료 제출. 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	차승환		토목심사팀장	김종호		계약심사과장	03/16 안호
협조자
시행	계약심사과-5579	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서울시청 서소문별관 제1동 9층)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-3330	/전송	02-2133-1032	/	chsh155@seoul.go.kr	/	대시민공개