문서번호	시설관리과-5088
결재일자	2017.3.16.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
김정은	송종범	전결 03/16 김태형
협 조

지상식소화전 원인자 이설관련 보고(암사동 514-47)

명에 의거 동담당 업무 수행 중, 암사동 514번지 일대 주택건설사업부지 내 위치한 소화전에 대하여 이설 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

□ 이설공사 요청현황

가. 관련대호 : ㈜스카이휴 제2017-030901호(2017.03.09.)

「암사동 514번지 역세권 장기전세주택 개발사업에 따른 소화전이설(원인자) 요청」

나. 소화전 이설요청 현황 및 사유

용수번호	현 형식	이설 형식	현위치	이설위치 (소방서 지정 장소)	사 유
4632호	지상식	지하식	암사동 514-47	암사동 533번지 예슬유치원 앞	암사동 514번지 일대 주택건설사업부지

이설위치 현위치	이설위치
위치도 및 현황 사진

GIS 상수도관 현황(현위치)	GIS 상수도관 현황(이설위치)

□ 보고내용

○ 암사동 514-47번지에 위치한 지상식 소화전이 「암사동 514번지 일대 주택건설사업」부지 내에 위치하여 해당 소화전을 강동소방서와 협의된 지정 위치로 이설 요청함.

□ 처리의견

○ 상기와 같은 실정으로 소화전 이설공사에 대하여 붙임의 상수도관 이설 승인조건 부여 및 원인자부담금 부과하여 원인자로 하여금 자체이설하도록 처리하고자 합니다.

- 이설승인 현황

저촉상수도관			승 인 조 건	비 고
연번	시설물	규격
1	지상식 소화전	100 mm	암사동 514-47번지 지상식소화전 1개 이설 (붙임 상수도관 이설 승인조건)	이설위치 : 암사동 533번지 예슬유치원 앞

붙임  1. 상수도관 이설 승인조건 1부.

2. 퇴수 및 세척수량 산출내역서 1부.

3. 소화전 이설요청에 대한 강동소방서 회신 공문.

4. 암사동 514번지 주택사업계획승인 통보 공문.  끝.