문서번호	운영과-1045
결재일자	2017.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김상헌		김광모	03/17 김웅남
협조

2처리장 초침 5-6,6-3,6-8지 슬러지이송체인 고장보고

2017.03.17

2처리장

2처리장 초침 5-6,6-3,6-8지 슬러지이송체인 고장보고

○ 일  시 : 2017. 03.17

○ 장  소 : 2처리장 초침

○ 기기명 : 초침 5-6,6-3,6-8지 슬러지 이송체인

○ 내  용 : 장기간 사용으로 인하여 노후된 슬러지이송체인의 절단 및                체인이탈로 인한 슬러지수집기 정지

○ 보고자의견 : 이송체인, 플라이트, 슈 등 파손된 구성품 신속한 수리로                  1차 하수처리에 만전을 요함