화재취약대상 간부 현장확인 결과서

점검일자 : 2017. 3. 17.(금)

1. 확인대상

대 상 명	**********			전화번호	-
소 재 지	*************	대표자	-	주 용 도	주거지 등
건물구조	한옥구조 등			소방안전관리자	-

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 소방시설 관리상태 확인함 (소화기, 공설 소화전 설치됨)
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 한옥마을 인근 주택 공사장 용접, 용단 작업 발견 못함	- 용접․용단 작업시 사전 신고 교육함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 한옥마을 골목길 자체가 협소하여 화재 진압활동 시 장애 많아 수관 등 활용 하여 진압하여야 함.
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 화재경계지구 및 한옥마을 특성에 맞는 관리 필요함.

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경   성 명   장 정 애   (인)

결재	구급팀장		예방과장
	장정애		03/17 안서용
협조	신동은