화재발생 특정소방대상물 조사보고서-66

대시민공개	결재	지휘3팀장	현장대응단장
현장대응단-129		조덕봉	전결 03/31 박성근

대 상 명		신림현대아파트		대표자	각 세대주		안전관리자					허 헉
위 치	서울시 관악구 신림로29길 8 (서림동 1694)						위험물안전 관 리 자
건물구조	양식 철근콘크리트조 스라브가 15/1층 총 13,378㎡						전화번호					02-875-7446
조 사 내 용					결 과					조 치
1. 화재의 발견 ․ 통보 ․ 피난유도등 조치 사항					․ 적정함
2. 소화설비 ․ 경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부					․ 적정함
3. 자동소화설비 ․ 연소방지설비 ․ 기타 방화시설 작동여부					․ 적정함
4. 전기 ․ 가스 ․ 위험물 및 화기취급 설비․ 용접작업등의 안전관리 소홀여부					. 특이사항 없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태					․ 숙지됨
6. 화재발생 당시 초동조치여부 ․ 신고사항 등 적응조치 적정성					․ 적정함					119신고 및 가스차단
7. 기타사항					. 기타 특이사항 없음
2차 조사 필요성 검토			可					否				0
※ 본 화재는 신림현대아파트 110동 804호 부주의(음식물) 화재로 관계자의 신속한 신고 및 가스차단으로 2차 조사가 불필요하다고 사료됨.
● 현장지휘관 : 3지휘팀장						소방경 조 덕 봉
조사일시 : 2014. 3. 28.
조 사 자 : 소방 위 오 경 근									오경근