고장발생보고서 (강소 647호)
문서번호	개포119안전센터-1542	결재	담당자	2팀장	119안전센터장
등록일자
			박준래	한충호	03/17 신자행
수 신	재난관리과장
접수번호

대상명(건명)	강소 647호	관리부서		개포119안전센터
고 장 일 시	2017. 3. 15. (수) 15:30	장 소		강남구 개포동 선릉로 4길 25 (157-1) 개포동 천주교회 앞
규 격(모델명)	지하식 소화전
조치사항	0. 본서 용수담당 유선 통화 후 공문 보고
원인 및 상태	0. 제수변 스핀들과 상수도 배관 연결부분중 상수도배관측에서 누수 발생된것으로 추정함.
담당자 의견	0. 달터마을 (화재 취약대상) 인근에 설치되어 있어 유사시 활용할수 있도록 신속한 조치(보수) 요구됨.
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
-	-		-		-
붙임 1. 위치도 1부. 2. 소화전 고장 사진 2매 1부. 끝. 개포 119센터에서 운용하고 있는 강소 647호 (지하식)가 고장 발생되어 보고 합니다. 2017년 3월 17일 (금)

	개포119안전센터장